8303电导度仪

特点

测量水质电导度，分析水质的纯度和污染程度 
同时显示电导率和温度,带背光显示! 
手动货自动温度补偿使测量更加准确 
低电池电量指标 
最多5点校准,操作简单 
20分钟不操作自动关机！ 
方便查看:以前校正点,电极信息 
RS232信号输出 
技术指标

| 电导率uS/cm | 0~19.9uS/cm，0~199.9uS/cm，0~1999uS/cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mS/cm | 0~19.99mS/cm，0~199.9mS/cm， |  |  |
| 准确度 | ±0.05%全范围 |  |  |
| 温度 | 0.0~+80℃ 解析度：0.1℃, 0.1℉准确度：±0.6℃ |  |  |
| 内存 | / | / | 99笔 |
| 时间 | / | / | 有 |
| 红外输出端口 | / | / | 有 |
| 最大/最小/平均值 | / | / | 有 |
| 电源 | 4 X aaa电池 或外接9V电源 |  |  |